## PVC
一 | 管道（溶剂回收单元）
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | DN25-PN10 | GB/T 18998 | PVC-C | m | 98.53
2 | DN32-PN10 | GB/T 18998 | PVC-C | m | 0.3
3 | DN40-PN10 | GB/T 18998 | PVC-C | m | 30.9
4 | DN50-PN10 | GB/T 18998 | PVC-C | m | 60.3
5 | DN80-PN10 | GB/T 18998 | PVC-C | m | 18.3
6 | DN100-PN10 | GB/T 18998 | PVC-C | m | 0.4
7 | DN125-PN10 | GB/T 18998 | PVC-C | m | 8.64
合计 |  |  |  |  | 217.37
二 | 承插等径90°弯头
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | DN25-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 43
2 | DN32-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 1
3 | DN40-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 12
4 | DN50-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 26
5 | DN80-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 10
6 | DN125-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 1
合计 |  |  |  |  | 93
三 | 承插口三通
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | DN40×25-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 4
2 | DN50×25-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 3
合计 |  |  |  |  | 7
四 | 承插等径三通
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | DN25-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 8
2 | DN50-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 1
3 | DN125-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 1
合计 |  |  |  |  | 10
五 | 承插同心异径管
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | DN40×32-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 1
2 | DN50×25-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 2
3 | DN50×40-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 2
4 | DN80×40-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 1
5 | DN80×50-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 3
6 | DN100×50-3000LB | 企业标准 | PVC-C | 个 | 2
合计 |  |  |  |  | 11
六 | 球阀
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | DN25 PN10 RF | 企业标准 | PVDF | 个 | 15
2 | DN40 PN10 RF | 企业标准 | PVDF | 个 | 2
3 | DN50 PN10 RF | 企业标准 | PVDF | 个 | 10
4 | DN80 PN10 RF | 企业标准 | PVDF | 个 | 6
5 | DN100 PN10 RF | 企业标准 | PVDF | 个 | 2
6 | DN125 PN10 RF | 企业标准 | PVDF | 个 | 2
合计 |  |  |  |  | 23
七 | 截止阀
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | DN25 10K RF | J41H-10(K) | PVDF | 个 | 8
合计 |  |  |  |  | 8
八 | 止回阀
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | DN25 PN10 RF | 企业标准 | PVDF | 个 | 1
2 | DN40 PN10 RF | 企业标准 | PVDF | 个 | 2
3 | DN80 PN10 FLFF | 企业标准 | PVDF | 个 | 1
合计 |  |  |  |  | 3
九 | 承插焊法兰
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | SW25(B)-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 43
2 | SW32(B)-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 1
3 | SW40(B)-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 12
4 | SW50(B)-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 18
5 | SW80(B)-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 11
6 | SW125(B)-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 6
合计 |  |  |  |  | 91
十 | 法兰盖
序号 | 规格 | 标准号或图号 | 材质 | 单位 | 数量
1 | BL 25-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 6
2 | BL 50-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 1
3 | BL 80-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 1
4 | BL 100-10 RF | HG/T 20592-2009 | PVC-C | 个 | 2
合计 |  |  |  |  | 10